Сельхозтоваропроизводителям!

Филиал ПАО «Россети» Ростовское предприятие магистральных электрических сетей обслуживает высоковольтные линии электропередачи 220-500 кВ, проходящие по территории Ростовской области и республики Калмыкии.

Повреждение высоковольтных электрических сетей вызывают перерывы в обеспечении электроэнергией городов, сельскохозяйственных предприятий и других потребителей, наносит ущерб народному хозяйству, приводит к несчастным случаям, а также может привести к возможным сбоям работы генерирующего оборудования, в том числе атомной электростанции, что в свою очередь создает риск возникновения техногенных аварий.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 (далее — Правила) установлены охранные зоны вдоль воздушных линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

220 кв	25 м

330, 500 кв 	30 м

Запрещается в охранной зоне осуществлять действия, нарушающие п.8-10 Правил:

п.8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе.

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки.

п.9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

п.10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики).

Памятка об опасности приближения к электроустановкам и несанкционированным работ в охранных зонах ВЛ прилагается.

При выполнении запланированных мероприятий по выжиганию сухой растительности вблизи охранных зон ВЛ необходимо заблаговременно уведомлять и согласовывать данные работы с филиалом ПАО «Россети» - Ростовское предприятие магистральных электрических сетей.

Также сельхозпроизводителям, предприятиям, имеющим подъемные сооружения (краны, вышки и т.д.), необходимо соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» при выполнении работ в охранных зонах электроустановок.

О замеченных неисправностях или угрозе сохранности электрических сетей просим сообщать по адресу: 344 000 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55/16 филиал ПАО «Россети» - Ростовское предприятие магистральных электрических сетей или по телефону - диспетчер 8-928-226-03-07, 8-863-269-47-15.